## Totaal
| OPGESTELD VERMOGEN (MW) | [7 empty] | AANTAL INSTALLATIES
GEMEENTE | 2019-12-31 | Categorie | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 2019-12-31 | Categorie | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2024-12-31
Borsele | 10.26 | Kleiner dan 15 kW | 9.98 | 11.75 | 14.82 | 18.43 | 19.4 | 19.73 | 2916 | Kleiner dan 15 kW | 3193 | 3553 | 4286 | 5077 | 5297 | 5377
|  | Vanaf 15 kW | 2.29 | 2.5 | 3.34 | 4.46 | 4.74 | 4.86 |  | Vanaf 15 kW | 86 | 96 | 121 | 149 | 159 | 166
Goes | 13.02 | Kleiner dan 15 kW | 13.94 | 16.57 | 20.05 | 25.39 | 27.11 | 27.77 | 4123 | Kleiner dan 15 kW | 4729 | 5384 | 6224 | 7566 | 8026 | 8213
|  | Vanaf 15 kW | 1.64 | 1.97 | 2.15 | 3.1 | 3.36 | 3.5 |  | Vanaf 15 kW | 50 | 59 | 66 | 97 | 106 | 110
Hulst | 11.67 | Kleiner dan 15 kW | 12.18 | 14.38 | 17.42 | 22.45 | 23.7 | 24.14 | 3435 | Kleiner dan 15 kW | 3939 | 4521 | 5187 | 6321 | 6580 | 6675
|  | Vanaf 15 kW | 1.88 | 2.08 | 3.08 | 4.29 | 4.98 | 5.45 |  | Vanaf 15 kW | 65 | 71 | 91 | 122 | 138 | 152
Kapelle | 5.26 | Kleiner dan 15 kW | 5.4 | 6.52 | 8.11 | 10.2 | 10.81 | 10.95 | 1470 | Kleiner dan 15 kW | 1724 | 1973 | 2344 | 2804 | 2949 | 2991
|  | Vanaf 15 kW | 1.17 | 1.23 | 1.42 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  | Vanaf 15 kW | 34 | 36 | 43 | 58 | 58 | 58
Middelburg | 11.75 | Kleiner dan 15 kW | 13.17 | 16.06 | 19.81 | 25.46 | 26.92 | 27.66 | 4155 | Kleiner dan 15 kW | 4905 | 5752 | 6721 | 8317 | 8712 | 8925
|  | Vanaf 15 kW | 1.3 | 1.43 | 1.9 | 2.45 | 2.74 | 2.81 |  | Vanaf 15 kW | 40 | 45 | 60 | 81 | 93 | 95
Noord-Beveland | 4.25 | Kleiner dan 15 kW | 3.63 | 4.26 | 5.59 | 7.03 | 7.4 | 7.69 | 979 | Kleiner dan 15 kW | 1108 | 1265 | 1593 | 1962 | 2048 | 2122
|  | Vanaf 15 kW | 1.37 | 1.61 | 1.91 | 2.24 | 2.5 | 2.54 |  | Vanaf 15 kW | 40 | 45 | 52 | 65 | 72 | 74
Onbekend | 0.68 | Kleiner dan 15 kW | 2.2 | 4.38 | 7.37 | 10.94 | 12.3 | 12.89 | 137 | Kleiner dan 15 kW | 457 | 882 | 1517 | 2230 | 2562 | 2678
|  | Vanaf 15 kW | 0.34 | 0.61 | 0.73 | 1.45 | 1.59 | 1.67 |  | Vanaf 15 kW | 13 | 22 | 28 | 52 | 59 | 62
Reimerswaal | 7.04 | Kleiner dan 15 kW | 7.33 | 9.03 | 11.85 | 15.21 | 15.92 | 16.24 | 2057 | Kleiner dan 15 kW | 2361 | 2732 | 3333 | 4158 | 4319 | 4393
|  | Vanaf 15 kW | 1.47 | 1.57 | 1.92 | 2.65 | 2.7 | 2.8 |  | Vanaf 15 kW | 41 | 42 | 56 | 80 | 83 | 87
Schouwen-Duiveland | 13.55 | Kleiner dan 15 kW | 13.73 | 16.8 | 22.24 | 29.01 | 30.84 | 31.56 | 3550 | Kleiner dan 15 kW | 4386 | 5258 | 6596 | 8172 | 8604 | 8759
|  | Vanaf 15 kW | 3.21 | 3.68 | 4.75 | 6.18 | 6.66 | 6.75 |  | Vanaf 15 kW | 113 | 128 | 163 | 215 | 236 | 241
Sluis | 9.08 | Kleiner dan 15 kW | 8.39 | 9.94 | 12.49 | 16.96 | 18.41 | 18.91 | 2259 | Kleiner dan 15 kW | 2601 | 3055 | 3623 | 4619 | 4994 | 5106
|  | Vanaf 15 kW | 2.27 | 2.62 | 3.71 | 5.2 | 5.62 | 5.8 |  | Vanaf 15 kW | 74 | 84 | 108 | 150 | 162 | 168
Terneuzen | 15.8 | Kleiner dan 15 kW | 17.59 | 21.84 | 27.3 | 34.89 | 37.17 | 38.1 | 4570 | Kleiner dan 15 kW | 5544 | 6794 | 8068 | 9902 | 10426 | 10654
|  | Vanaf 15 kW | 1.83 | 2.31 | 3.8 | 4.89 | 5.24 | 5.33 |  | Vanaf 15 kW | 65 | 84 | 123 | 163 | 176 | 180
Tholen | 8.55 | Kleiner dan 15 kW | 8.29 | 10.13 | 13.69 | 17.39 | 18.2 | 18.53 | 2428 | Kleiner dan 15 kW | 2748 | 3207 | 4012 | 4822 | 5008 | 5087
|  | Vanaf 15 kW | 2.2 | 2.54 | 3.39 | 4.56 | 4.88 | 4.91 |  | Vanaf 15 kW | 68 | 82 | 112 | 147 | 155 | 157
Veere | 11.65 | Kleiner dan 15 kW | 10.48 | 11.97 | 14.74 | 18.77 | 19.83 | 20.22 | 2939 | Kleiner dan 15 kW | 3306 | 3684 | 4361 | 5266 | 5520 | 5601
|  | Vanaf 15 kW | 3.08 | 3.2 | 3.81 | 4.89 | 5.26 | 5.39 |  | Vanaf 15 kW | 99 | 107 | 127 | 173 | 184 | 189
Vlissingen | 11.94 | Kleiner dan 15 kW | 13.7 | 15.57 | 18.61 | 22.98 | 24.25 | 24.67 | 5115 | Kleiner dan 15 kW | 5972 | 6360 | 7176 | 8387 | 8717 | 8827
|  | Vanaf 15 kW | 0.6 | 0.77 | 0.87 | 1.52 | 1.64 | 1.68 |  | Vanaf 15 kW | 20 | 24 | 27 | 48 | 54 | 55
TOTAAL | 134.5 |  | 164.66 | 197.32 | 250.87 | 324.84 | 346.02 | 354.4 | 40133 |  | 47781 | 55345 | 66218 | 81203 | 85497 | 87202

## 2024
Gemeente | Categorie | AANTAL_PRODUCTIE_INSTALLATIES | AANTAL_AANSLUITINGEN | ZONNEPANELEN_VERMOGEN_CERES_MW
Borsele | Kleiner dan 15 kW | 5377 | 5038 | 19.73 | Op basis van CBS 2018
Borsele | Vanaf 15 kW | 166 | 162 | 4.86
Goes | Kleiner dan 15 kW | 8213 | 7722 | 27.77 | Op basis van photovoltaic_nominal_p_value
Goes | Vanaf 15 kW | 110 | 106 | 3.5
Hulst | Kleiner dan 15 kW | 6675 | 6372 | 24.14
Hulst | Vanaf 15 kW | 152 | 145 | 5.45
Kapelle | Kleiner dan 15 kW | 2991 | 2808 | 10.95
Kapelle | Vanaf 15 kW | 58 | 57 | 1.85
Middelburg | Kleiner dan 15 kW | 8925 | 8454 | 27.66
Middelburg | Vanaf 15 kW | 95 | 92 | 2.81
Noord-Beveland | Kleiner dan 15 kW | 2122 | 1993 | 7.69
Noord-Beveland | Vanaf 15 kW | 74 | 73 | 2.54
Onbekend | Kleiner dan 15 kW | 2678 | 2557 | 12.89
Onbekend | Vanaf 15 kW | 62 | 61 | 1.67
Reimerswaal | Kleiner dan 15 kW | 4393 | 4166 | 16.24
Reimerswaal | Vanaf 15 kW | 87 | 86 | 2.8
Schouwen-Duiveland | Kleiner dan 15 kW | 8759 | 8305 | 31.56
Schouwen-Duiveland | Vanaf 15 kW | 241 | 235 | 6.75
Sluis | Kleiner dan 15 kW | 5106 | 4857 | 18.91
Sluis | Vanaf 15 kW | 168 | 164 | 5.8
Terneuzen | Kleiner dan 15 kW | 10654 | 10097 | 38.1
Terneuzen | Vanaf 15 kW | 180 | 175 | 5.33
Tholen | Kleiner dan 15 kW | 5087 | 4721 | 18.53
Tholen | Vanaf 15 kW | 157 | 150 | 4.91
Veere | Kleiner dan 15 kW | 5601 | 5202 | 20.22
Veere | Vanaf 15 kW | 189 | 182 | 5.39
Vlissingen | Kleiner dan 15 kW | 8827 | 8391 | 24.67
Vlissingen | Vanaf 15 kW | 55 | 51 | 1.68

## 2024-1
Gemeente | Categorie | AANTAL_PRODUCTIE_INSTALLATIES | AANTAL_AANSLUITINGEN | ZONNEPANELEN_VERMOGEN_CERES_MW
Borsele | Kleiner dan 15 kW | 5297 | 4965 | 19.4 | Op basis van CBS 2018
Borsele | Vanaf 15 kW | 159 | 155 | 4.74
Goes | Kleiner dan 15 kW | 8026 | 7542 | 27.11 | Op basis van photovoltaic_nominal_p_value
Goes | Vanaf 15 kW | 106 | 103 | 3.36
Hulst | Kleiner dan 15 kW | 6580 | 6283 | 23.7
Hulst | Vanaf 15 kW | 138 | 135 | 4.98
Kapelle | Kleiner dan 15 kW | 2949 | 2767 | 10.81
Kapelle | Vanaf 15 kW | 58 | 57 | 1.85
Middelburg | Kleiner dan 15 kW | 8712 | 8247 | 26.92
Middelburg | Vanaf 15 kW | 93 | 90 | 2.74
Noord-Beveland | Kleiner dan 15 kW | 2048 | 1920 | 7.4
Noord-Beveland | Vanaf 15 kW | 72 | 71 | 2.5
Onbekend | Kleiner dan 15 kW | 2562 | 2450 | 12.3
Onbekend | Vanaf 15 kW | 59 | 58 | 1.59
Reimerswaal | Kleiner dan 15 kW | 4319 | 4100 | 15.92
Reimerswaal | Vanaf 15 kW | 83 | 82 | 2.7
Schouwen-Duiveland | Kleiner dan 15 kW | 8604 | 8162 | 30.84
Schouwen-Duiveland | Vanaf 15 kW | 236 | 231 | 6.66
Sluis | Kleiner dan 15 kW | 4994 | 4750 | 18.41
Sluis | Vanaf 15 kW | 162 | 158 | 5.62
Terneuzen | Kleiner dan 15 kW | 10426 | 9887 | 37.17
Terneuzen | Vanaf 15 kW | 176 | 171 | 5.24
Tholen | Kleiner dan 15 kW | 5008 | 4653 | 18.2
Tholen | Vanaf 15 kW | 155 | 148 | 4.88
Veere | Kleiner dan 15 kW | 5520 | 5124 | 19.83
Veere | Vanaf 15 kW | 184 | 177 | 5.26
Vlissingen | Kleiner dan 15 kW | 8717 | 8285 | 24.25
Vlissingen | Vanaf 15 kW | 54 | 50 | 1.64

## 2023
Gemeente | Categorie | AANTAL_PRODUCTIE_INSTALLATIES | AANTAL_AANSLUITINGEN | ZONNEPANELEN_VERMOGEN_CERES_MW
Borsele | Kleiner dan 15 kW | 5077 | 4766 | 18.43 | Op basis van CBS 2018
Borsele | Vanaf 15 kW | 149 | 145 | 4.46
Goes | Kleiner dan 15 kW | 7566 | 7114 | 25.39 | Op basis van photovoltaic_nominal_p_value
Goes | Vanaf 15 kW | 97 | 94 | 3.1
Hulst | Kleiner dan 15 kW | 6321 | 6049 | 22.45
Hulst | Vanaf 15 kW | 122 | 120 | 4.29
Kapelle | Kleiner dan 15 kW | 2804 | 2640 | 10.2
Kapelle | Vanaf 15 kW | 58 | 57 | 1.85
Middelburg | Kleiner dan 15 kW | 8317 | 7883 | 25.46
Middelburg | Vanaf 15 kW | 81 | 78 | 2.45
Noord-Beveland | Kleiner dan 15 kW | 1962 | 1844 | 7.03
Noord-Beveland | Vanaf 15 kW | 65 | 64 | 2.24
Onbekend | Kleiner dan 15 kW | 2230 | 2142 | 10.94
Onbekend | Vanaf 15 kW | 52 | 51 | 1.45
Reimerswaal | Kleiner dan 15 kW | 4158 | 3952 | 15.21
Reimerswaal | Vanaf 15 kW | 80 | 79 | 2.65
Schouwen-Duiveland | Kleiner dan 15 kW | 8172 | 7777 | 29.01
Schouwen-Duiveland | Vanaf 15 kW | 215 | 210 | 6.18
Sluis | Kleiner dan 15 kW | 4619 | 4389 | 16.96
Sluis | Vanaf 15 kW | 150 | 146 | 5.2
Terneuzen | Kleiner dan 15 kW | 9902 | 9404 | 34.89
Terneuzen | Vanaf 15 kW | 163 | 158 | 4.89
Tholen | Kleiner dan 15 kW | 4822 | 4505 | 17.39
Tholen | Vanaf 15 kW | 147 | 142 | 4.56
Veere | Kleiner dan 15 kW | 5266 | 4897 | 18.77
Veere | Vanaf 15 kW | 173 | 166 | 4.89
Vlissingen | Kleiner dan 15 kW | 8387 | 8003 | 22.98
Vlissingen | Vanaf 15 kW | 48 | 44 | 1.52

## 2022
Gemeente | Categorie | AANTAL_PRODUCTIE_INSTALLATIES | AANTAL_AANSLUITINGEN | ZONNEPANELEN_VERMOGEN_CERES_MW
Borsele | Kleiner dan 15 kW | 4286 | 4033 | 14.82 | Op basis van CBS 2018
Borsele | Vanaf 15 kW | 121 | 117 | 3.34
Goes | Kleiner dan 15 kW | 6224 | 5868 | 20.05 | Op basis van photovoltaic_nominal_p_value
Goes | Vanaf 15 kW | 66 | 65 | 2.15
Hulst | Kleiner dan 15 kW | 5187 | 4997 | 17.42
Hulst | Vanaf 15 kW | 91 | 89 | 3.08
Kapelle | Kleiner dan 15 kW | 2344 | 2227 | 8.11
Kapelle | Vanaf 15 kW | 43 | 42 | 1.42
Middelburg | Kleiner dan 15 kW | 6721 | 6372 | 19.81
Middelburg | Vanaf 15 kW | 60 | 57 | 1.9
Noord-Beveland | Kleiner dan 15 kW | 1593 | 1498 | 5.59
Noord-Beveland | Vanaf 15 kW | 52 | 51 | 1.91
Onbekend | Kleiner dan 15 kW | 1517 | 1478 | 7.37
Onbekend | Vanaf 15 kW | 28 | 28 | 0.73
Reimerswaal | Kleiner dan 15 kW | 3333 | 3175 | 11.85
Reimerswaal | Vanaf 15 kW | 56 | 55 | 1.92
Schouwen-Duiveland | Kleiner dan 15 kW | 6596 | 6292 | 22.24
Schouwen-Duiveland | Vanaf 15 kW | 163 | 159 | 4.75
Sluis | Kleiner dan 15 kW | 3623 | 3445 | 12.49
Sluis | Vanaf 15 kW | 108 | 106 | 3.71
Terneuzen | Kleiner dan 15 kW | 8068 | 7675 | 27.3
Terneuzen | Vanaf 15 kW | 123 | 120 | 3.8
Tholen | Kleiner dan 15 kW | 4012 | 3774 | 13.69
Tholen | Vanaf 15 kW | 112 | 110 | 3.39
Veere | Kleiner dan 15 kW | 4361 | 4054 | 14.74
Veere | Vanaf 15 kW | 127 | 120 | 3.81
Vlissingen | Kleiner dan 15 kW | 7176 | 6860 | 18.61
Vlissingen | Vanaf 15 kW | 27 | 26 | 0.87

## 2021
Gemeente | Categorie | AANTAL_PRODUCTIE_INSTALLATIES | AANTAL_AANSLUITINGEN | ZONNEPANELEN_VERMOGEN_CERES_MW
Borsele | Kleiner dan 15 kW | 3553 | 3342 | 11.75
Borsele | Vanaf 15 kW | 96 | 93 | 2.5
Goes | Kleiner dan 15 kW | 5384 | 5082 | 16.57 | Op basis van CBS 2018
Goes | Vanaf 15 kW | 59 | 58 | 1.97
Hulst | Kleiner dan 15 kW | 4521 | 4367 | 14.38 | Op basis van photovoltaic_nominal_p_value
Hulst | Vanaf 15 kW | 71 | 70 | 2.08
Kapelle | Kleiner dan 15 kW | 1973 | 1888 | 6.52
Kapelle | Vanaf 15 kW | 36 | 35 | 1.23
Middelburg | Kleiner dan 15 kW | 5752 | 5458 | 16.06
Middelburg | Vanaf 15 kW | 45 | 44 | 1.43
Noord-Beveland | Kleiner dan 15 kW | 1265 | 1189 | 4.26
Noord-Beveland | Vanaf 15 kW | 45 | 44 | 1.61
Onbekend | Kleiner dan 15 kW | 882 | 860 | 4.38
Onbekend | Vanaf 15 kW | 22 | 22 | 0.61
Reimerswaal | Kleiner dan 15 kW | 2732 | 2611 | 9.03
Reimerswaal | Vanaf 15 kW | 42 | 41 | 1.57
Schouwen-Duiveland | Kleiner dan 15 kW | 5258 | 5021 | 16.8
Schouwen-Duiveland | Vanaf 15 kW | 128 | 125 | 3.68
Sluis | Kleiner dan 15 kW | 3055 | 2912 | 9.94
Sluis | Vanaf 15 kW | 84 | 83 | 2.62
Terneuzen | Kleiner dan 15 kW | 6794 | 6484 | 21.84
Terneuzen | Vanaf 15 kW | 84 | 83 | 2.31
Tholen | Kleiner dan 15 kW | 3207 | 3034 | 10.13
Tholen | Vanaf 15 kW | 82 | 81 | 2.54
Veere | Kleiner dan 15 kW | 3684 | 3431 | 11.97
Veere | Vanaf 15 kW | 107 | 100 | 3.2
Vlissingen | Kleiner dan 15 kW | 6360 | 6084 | 15.57
Vlissingen | Vanaf 15 kW | 24 | 23 | 0.77

## 2020
Gemeente | Categorie | AANTAL_PRODUCTIE_INSTALLATIES | AANTAL_AANSLUITINGEN | ZONNEPANELEN_VERMOGEN_CERES_MW
Borsele | Kleiner dan 15 kW | 3193 | 2912 | 9.98
Borsele | Vanaf 15 kW | 86 | 82 | 2.29
Goes | Kleiner dan 15 kW | 4729 | 4281 | 13.94 | Op basis van CBS 2018
Goes | Vanaf 15 kW | 50 | 49 | 1.64
Hulst | Kleiner dan 15 kW | 3939 | 3753 | 12.18 | Op basis van photovoltaic_nominal_p_value
Hulst | Vanaf 15 kW | 65 | 63 | 1.88
Kapelle | Kleiner dan 15 kW | 1724 | 1605 | 5.4
Kapelle | Vanaf 15 kW | 34 | 33 | 1.17
Middelburg | Kleiner dan 15 kW | 4905 | 4472 | 13.17
Middelburg | Vanaf 15 kW | 40 | 39 | 1.3
Noord-Beveland | Kleiner dan 15 kW | 1108 | 1018 | 3.63
Noord-Beveland | Vanaf 15 kW | 40 | 38 | 1.37
Onbekend | Kleiner dan 15 kW | 457 | 445 | 2.2
Onbekend | Vanaf 15 kW | 13 | 13 | 0.34
Reimerswaal | Kleiner dan 15 kW | 2361 | 2217 | 7.33
Reimerswaal | Vanaf 15 kW | 41 | 40 | 1.47
Schouwen-Duiveland | Kleiner dan 15 kW | 4386 | 4077 | 13.73
Schouwen-Duiveland | Vanaf 15 kW | 113 | 109 | 3.21
Sluis | Kleiner dan 15 kW | 2601 | 2453 | 8.39
Sluis | Vanaf 15 kW | 74 | 72 | 2.27
Terneuzen | Kleiner dan 15 kW | 5544 | 5190 | 17.59
Terneuzen | Vanaf 15 kW | 65 | 64 | 1.83
Tholen | Kleiner dan 15 kW | 2748 | 2566 | 8.29
Tholen | Vanaf 15 kW | 68 | 66 | 2.2
Veere | Kleiner dan 15 kW | 3306 | 3045 | 10.48
Veere | Vanaf 15 kW | 99 | 91 | 3.08
Vlissingen | Kleiner dan 15 kW | 5972 | 5423 | 13.7
Vlissingen | Vanaf 15 kW | 20 | 20 | 0.6

## 2019
Gemeente (CBS 2018) | AANTAL_PRODUCTIE_INSTALLATIES | AANTAL_AANSLUITINGEN | OPGESTELD_VERMOGEN_CERES_MW
Borsele | 2916 | 2658 | 10.26
Goes | 4123 | 3812 | 13.02
Hulst | 3435 | 3283 | 11.67 | Op basis van CBS 2018
Kapelle | 1470 | 1372 | 5.26
Middelburg | 4155 | 3781 | 11.75 | Op basis van photovoltaic_nominal_p_value
Noord-Beveland | 979 | 896 | 4.25
Onbekend | 137 | 133 | 0.68
Reimerswaal | 2057 | 1935 | 7.04
Schouwen-Duiveland | 3550 | 3304 | 13.55
Sluis | 2259 | 2129 | 9.08
Terneuzen | 4570 | 4276 | 15.8
Tholen | 2428 | 2272 | 8.55
Veere | 2939 | 2708 | 11.65
Vlissingen | 5115 | 4686 | 11.94